## Selection
Path | Producten > Componenten voor regelen > Conditiebewakingsapparaten
Family | K7TM-A2 | K6CM-CI2M | K7GE-MG | K6CM-VBM | K6PM-TH | K6CM-ISM | K7DD-PQM
Functional filters:
Type bewaking | Verwarmingsconditie | Motorconditie | isolatieconditie | Motorconditie | Thermische conditie | Motorconditie
Functie | Verwarmingsweerstand | stroom | Isolatieweerstand | Trilling en temperatuur | Warmtebeeld | Isolatieweerstand | Power Quality
Technical filters:
Aansluitingen | Push-In Plus | Push-In Plus | Push-In Plus | Push-In Plus | Push-In Plus | Push-In Plus | Push-In Plus
Voedingsspanning AC | 24 VAC | 24 VAC | 24 VAC | 24 VAC | - | 24 VAC | 24 VAC
| 100 tot 240 VAC | 100 tot 240 VAC | 100 tot 240 VAC | 100 tot 240 VAC |  | 100 tot 240 VAC | 100 tot 240 VAC
Voedingsspanning DC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC
Uitgang | Transistor (open collector) | Transistor (open collector) | Transistor (open collector) | Transistor (open collector) | Transistor (open collector) | Transistor (open collector) | Transistor (open collector)
Functies | Alarmuitgang | Alarmuitgang | Alarmuitgang | Alarmuitgang | Alarmuitgang | Alarmuitgang | Alarmuitgang
| Extra softwaretool | Ethernet IP | Extra softwaretool | Ethernet IP | Ethernet IP | Ethernet IP | Extra softwaretool
| LCD display | Extra softwaretool | LCD display | Extra softwaretool | Extra softwaretool | Extra softwaretool | LCD display
| LED-bedrijfs-indicatielamp | LCD display | LED-bedrijfs-indicatielamp | LCD display | LCD display | LCD display | LED-bedrijfs-indicatielamp
| Preventief onderhoud | LED-bedrijfs-indicatielamp | Preventief onderhoud | LED-bedrijfs-indicatielamp | LED-bedrijfs-indicatielamp | LED-bedrijfs-indicatielamp | Preventief onderhoud
| RS-485/Modbus RTU | Preventief onderhoud | RS-485/Modbus RTU | Preventief onderhoud | Preventief onderhoud | Preventief onderhoud | RS-485/Modbus RTU